ПАМЯТКА

# по действию граждан при возникновении пожара

- Сообщить в пожарную охрану по телефону 01,67101

- Организовать локализацию и тушение пожара имеющими силами и средствами.

- Отключить подачу на объект электроэнергии.

- Эвакуировать людей из прилегающих к месту пожара помещений.

- Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в помещениях, где возник пожар, чтобы предотвратить его распространение.

- Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту пожара помещений.

- Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих помещений с целью выявить пострадавших или потерявших сознание сотрудников, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и отправить их в лечебное учреждение.

- Организовать встречу пожарной команды и сообщить старшему команды сведения об очаге пожара, принятых мерах и особенностях объекта, которые могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара.

- Организовать охрану вынесенного имущества.

- Доложить о сложившейся обстановке (ситуации), количестве пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара в управление ГО и ЧС и комиссию по ЧС округа.

## УГПС МЧС России